竞争性磋商文件

项目名称：东乡区机电中专新校区智能化项目

项目编号：JXTC2024150082

江西省机电设备招标有限公司

中国  南昌

目   录

第一章 磋商邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取磋商文件	3

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点	3

五、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二章 供应商须知	5

一、供应商须知前附表	5

二、说明	7

三、 磋商文件	7

四、响应文件的编制	8

五、 响应文件的递交	10

六、 磋商	11

七、推荐成交候选供应商、确定成交供应商	13

八、成交结果公告、成交通知书	14

九、履约保证金、签订合同	14

十、询问和质疑	15

十一、采购代理服务费	16

十二、附则	16

第三章 拟签订的合同文本	17

第四章  响应文件格式	10

格式1. 磋商响应书	11

格式2．报价表	12

格式3．分项报价表	13

格式4. 技术规格响应/偏离表	14

格式5. 商务条款响应/偏离表	15

6. 其他证明资料	16

7.资格证明文件	19

8.投标人的资格声明	20

9.磋商保证金凭证	21

第五章 采购需求一览表及采购要求	22

一、采购需求一览表	22

二、采购要求	23

第六章 评审标准	73

- 第一章 磋商邀请

江西省机电设备招标有限公司受江西固森建设工程有限公司委托，对其所需的货物及服务进行竞争性磋商采购，欢迎合格的供应商前来参加。

## 一、项目基本情况

项目编号：JXTC2024150082

项目名称：东乡区机电中专新校区智能化项目

采购需求：

| 采购项目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东乡区机电中专新校区智能化项目 | 1 | 项 | 118万元人民币 | 详见磋商文件 |

## 二、申请人的资格要求

1、投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

6、投标人被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动；

7、本项目不接受联合体投标，采用资格后审，中标后不得分包、转包；

8、一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人需提供法定代表人授权委托书、本人身份证；

## 三、获取磋商文件

时间：2024年7月25日至2024年8月5日（北京时间，法定节假日除外）

地点：东乡区人民政府网（公共资源交易）、抚州市东乡城投集团网站

方式：自行下载获取磋商文件

售价：0元人民币

## 四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

磋商时间：2024年8月6日10点

磋商地点：抚州市公共资源交易中心东乡分中心（地址：东乡区政务服务中心大楼4楼（状元路以北、华芸路以东、区行政中心后面）

## 五、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：江西固森建设工程有限公司

地 址：江西省抚州市东乡区恒安西路162号自然资源大厦

联系人：李先生

联系方式：13517947971

2.采购代理机构信息

名 称：江西省机电设备招标有限公司

地 址：江西省抚州市赣东大道2088号中阳广场2号楼9楼9-3室

项目联系人：胡蔚、邓文玺

电 话：0794-8335930

电子函件：jzfz@jxzxtz.com

- 第二章 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人名称：详见“第一章 磋商邀请” |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构：详见“第一章 磋商邀请” |
| 3 | 3.1 | 供应商的资格要求：详见“第一章 磋商邀请” |
| 4 | 3.2 | 本项目是否接受联合体参加磋商：详见“第一章 磋商邀请” |
| 5 | 8 | 供应商应当提交的资格、资信证明文件 |
| 6 | 14 | 磋商保证金： 磋商保证金必须在磋商截止时间前到达磋商保证金账户（到账时间以提交的银行到账单为准）。磋商保证金必须从磋商企业法定代表人营业执照注册所在地本单位基本帐户一次性（不含企业的分公司或办事处的帐户）转入下列招标人指定帐户，不能提交现金。 磋商保证金:人民币贰万叁仟元整（小写：23000.00元）； 磋商保证金转入账户： 1.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：工商银行东乡支行 银行账号：1511207029200052687 2.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：农业银行东乡支行 银行账号：14-055101040023616 3.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：中国银行东乡支行 银行账号：194717127051 4.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：建设银行东乡支行 帐号：36001551210052503110 5.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：上饶银行东乡支行 帐号：206603110000000178 凭证请注明“项目名称”字样；未按要求汇出到账或标注不清，影响磋商的，由磋商人自行负责。 备注：已转账磋商保证金的潜在磋商人因特殊情况放弃本次磋商，须在磋商截止时间前书面通知招标代理；否则列入黑名单，一年内禁止其参与集团任何招磋商事宜。 |
| 7 | 15 | 磋商有效期：自磋商之日起 90 天 |
| 8 | 16 | 响应文件的份数：正本1份、 副本2份 注：响应文件正、副本均须胶装 |
| 9 | 18 | 响应文件递交截止时间：详见“第一章 磋商邀请” 磋商时间：详见“第一章 磋商邀请” 磋商地点：详见“第一章 磋商邀请” |
| 10 | 23.7 | 评审标准和方法：综合评分法（详见“第六章评审标准”） |
| 11 | 26 | 确定成交供应商： 成交原则：磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。 |
| 12 | 29 | 29.1履约保证金金额：合同金额的10%，在签订合同前将履约保证金一次性转入招标人指定账户，供货安装完成并验收合格后，中标人进行申请，7个工作日后一次性无息返还履约保证金。 |
| 13 | 33 | 采购代理服务费：本项目向中标人收取采购代理服务费，采购代理服务费按固定价1.2万元整收取。 |

## 二、说明

1. 适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本“磋商邀请”中所述货物和有关服务的采购。

2. 定义

2.1采购人：详见“第一章 磋商邀请”。

2.2采购代理机构：详见“第一章 磋商邀请”。

2.3供应商：是指向采购人提供“第一章 磋商邀请”中采购内容的法人、其它组织或者自然人。

3. 合格供应商

3.1供应商的资格条件： 详见“第一章 磋商邀请”。

3.2 联合体参加磋商

3.2.1是否接受联合体参加磋商：详见“第一章 磋商邀请”。

4. 磋商费用

4.1不论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 供应商代表

5.1指全权代表供应商参加磋商活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。（格式详见“第四章 响应文件格式6-2”）

## 三、 磋商文件

6. 磋商文件构成

6.1 要求提供的货物和有关服务、磋商过程和合同条款在磋商文件中均有说明。磋商文件共六章，各章的内容如下：

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 拟签订的合同文本

- 响应文件格式

- 采购需求一览表及采购要求

- 评审标准

6.2 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供磋商货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 磋商文件的澄清和修改

7.1 提交首次响应文件截止时间前的任何时候，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3 供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

8. 供应商应当提交的资格、资信证明文件

8.1投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人的资格证明文件

8.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

8.3参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

8.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

8.5具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

8.6法定代表人授权书

8.7供应商的资格声明

8.8其他资格证明文件

## 四、响应文件的编制

9. 提示

9.1磋商文件中注明采购国内产品的，不允许提供进口产品参与采购活动；提供进口产品参与采购活动的，被视为无效响应文件。（与详细清单中的一致）

9.2磋商文件中注明进口产品的，有符合条件的国产产品可以参与磋商采购活动。

9.3 供应商应认真阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求提供响应文件和资料。

9.4供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理结机构所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。

9.5翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

10. 响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

11. 响应文件的构成

11.1响应文件应由下列部分构成

(1) 磋商响应书

(2) 报价表

(3) 分项报价表

(4) 技术规格响应/偏离表

(5) 商务条款响应/偏离表

(6) 其他证明资料

(7) 技术文件

(8) 供应商应当提交的资格、资信证明文件

11.2供应商应将响应文件胶装成册，并编写目录。

12. 证明货物符合磋商文件规定的文件

12.1 供应商应提交其货物符合磋商文件规定的证明，作为响应文件的一部分。

12.2货物与磋商文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2)对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供货物已对磋商文件的技术规格做出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数。

3)商务条款的偏差和例外。

13. 磋商报价

13.1磋商报价均以人民币报价，报价内容包含磋商文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

13.2供应商要按报价表（统一格式）和分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项。

13.3 供应商如需用外汇购入某些货物，须折合人民币(包含进口环节税)计入总报价中。

14. 磋商保证金

14.1 投标人应提供本须知前附表所述金额的磋商保证金，保证金是响应文件的一个组成部分。

14.2 磋商保证金要求详见投标须知前附表。

14.3 招标代理机构将拒绝未能按要求提交磋商保证金的响应文件。投标人在获取磋商文件并按规定提交了磋商保证金后方可参加投标。

14.4 投标人的磋商保证金将在中标人与采购人签订合同后5日内予以退还。

14.5 如有下列情况，投标人磋商保证金将不予退还：

（1）投标人在响应文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人未按规定签订合同；

（3）中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标；

（4）中标人未按规定提交履约保证金；

（5）法律法规规定的其他不予退还的情形。

15. 磋商有效期

磋商有效期为自磋商之日起不少于“供应商须知前附表”规定的时间保持有效。磋商有效期不足的响应文件被视为无效。

16. 响应文件的签署及规定

16.1 供应商应准备一份响应文件正本和“供应商须知前附表”规定的副本。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2响应文件的正本必须打印，并按磋商文件的要求签字、签章。副本可采用正本的复印件。响应文件正、副本均须胶装，否则被视为无效响应文件。

16.3 响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由响应文件签字人签字或盖章。

16.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.5 电报、电传、传真形式的响应文件概不接受。

## 五、 响应文件的递交

17. 响应文件的密封及标记

17.1 供应商应将响应文件正本一份和“供应商须知前附表”规定的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

17.2 为方便磋商，供应商应将报价表单独密封，并在信封上标明“报价表”字样。磋商保证金凭据复印件须装订在响应文件中。

17.3 封口处有磋商全权代表的签字或单位公章。封皮上注明磋商项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“磋商时启封”字样。

17.4 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

18. 磋商截止时间

供应商必须在“第一章 磋商邀请”规定的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。已购买磋商文件的供应商，在提交响应文件的截止时间一日前，未书面通知代理机构放弃磋商的，不得再参加该项目的采购活动。

19. 迟交的响应文件

在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件为无效响应文件，采购代理机构将拒收。

20. 响应文件的补充、修改或撤回

20.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2 从响应文件递交截止期至磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则不予退还其交纳的磋商保证金。

## 六、 磋商

21. 磋商组织

采购代理机构在“第一章 磋商邀请”中规定的时间、地点组织磋商活动。参加磋商的供应商应签名报到以证明其出席。

22.磋商小组

在相关评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立磋商小组。评审工作由磋商小组负责。

23. 磋商程序

23.1响应供应商在有关人员的监督下，在磋商现场检查响应文件的密封情况并签字确认，确认无误后供应商离开磋商地点。代理机构拆封响应文件。

23.2 响应文件的审查

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.3磋商小组对各供应商的响应文件进行审查，并确定磋商内容。在有效性审查中出现下列情况者，响应文件被视为无效

  - 未提交磋商响应书；

  - 未提交报价表；

  - 未按磋商文件“第四章 响应文件格式”的规定提供资格、资信证明文件的；

4）未按磋商文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；

5）磋商文件规定为国产产品，提供进口产品参加磋商的。

6）磋商有效期响应不足的；

7）技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

8）超过了采购项目预算或最高限价的；

9）磋商文件规定的其他响应无效条款。

23.4磋商小组所有成员按照递交响应文件时间的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

23.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（1）对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（2）供应商应当按照磋商采购文件的变动情况和磋商采购小组的要求重新提交磋商采购响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.6 最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（3）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价即为合同成交价，在合同履行过程中不得更改，并作为评审依据。

（4）若没有对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做实质性修改或对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行了实质性修改，但没有提高要求，最后报价(含分项报价)不得高于上一轮报价；否则，最后报价(含分项报价)以上轮报价为准作为评审依据。

（5）最后报价未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。

（6）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

23.7评审方法

（1）评审采取综合评分法（详见“第六章 评审标准”）

（2）综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（3）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24. 与磋商小组的接触

（1）除按本须知“第24条”规定外，从磋商之日起至授予合同期间，供应商不得就其磋商有关事项与磋商小组私下接触。

（2）供应商试图对磋商小组的评审施加任何影响，都可能导致其响应文件作无效处理。

24. 终止磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，终止磋商采购活动

（1）因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，购买服务项目外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 七、推荐成交候选供应商、确定成交供应商

25. 推荐成交候选供应商方法

25.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科研成果转化项目，购买服务项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.2提供相同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，评审后得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照供应商须知前附表规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商评分由高到低推荐为成交候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的全部核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。核心产品见“供应商须知前附表”。

25.3评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；评审得分、最后报价、技术指标优劣均相同的，按节能产品、环境标志产品金额占最终报价比例（简称“比例”）由高到低顺序推荐；评审得分、最后报价、技术指标优劣、“比例” 均相同的，由磋商小组随机抽取确定推荐。

26. 确定成交供应商

26.1详见“供应商须知前附表”。

## 八、成交结果公告、成交通知书

27. 成交结果公告

成交候选供应商确定后，采购代理机构将在精彩纵横云采购平台上公告，公告期为3个日历日。

28.成交通知书

28.1采购代理机构公告成交结果，向成交供应商发出成交通知书，并通知所有未成交的供应商。

28.2成交通知书是合同的一个组成部分。

## 九、履约保证金、签订合同

29. 履约保证金

29.1成交供应商在与采购人签订采购合同之前，应向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

29.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

29.3如果成交供应商没有按本须知“第31.1条”规定执行，被视为成交供应商拒绝签订采购合同，按本须知“第32.4条”规定执行。

29.4履约保证金退还:详见“供应商须知前附表”。

30. 签订合同

30.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按磋商后撤回磋商响应文件处理。

30.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

30.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.4成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本须知“第28条”规定的原则确定下一个候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商视为撤回投标文件，并承担相应责任。

## 十、询问和质疑

31.询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。

32.质疑

32.1 供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内；

2）对磋商过程提出质疑的，在公示期内提出；

3）对成交结果提出质疑的，在公示期内提出。

32.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

32.4潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

32.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容。

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

对不在采购代理机构现场购买的磋商文件质疑的，须同时提供下载磋商文件的凭证。

32.6质疑函接收方式

32.6.1对磋商文件、磋商过程、成交结果质疑

接收部门：江西省机电设备招标有限公司

联系电话：0794-8335930

通讯地址：江西省抚州市赣东大道中阳广场2号楼9-3室

邮编：344000

- 十一、采购代理服务费

33. 采购代理服务费

33.1成交供应商在领取成交通知书时须按“供应商须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。在领取代理服务费发票时提供采购合同一份。

33.2 采购代理服务费采用银行转账形式交纳。

33.3 成交供应商如未按本须知“第35.1条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第15.5条”规定不予退还其磋商保证金。

## 十二、附则

34. 解释权

本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及采购管理有关规定编制，解释权属江西省机电设备招标有限公司。

# 第三章 拟签订的合同文本

江西固森建设工程有限公司

专业工程分包合同书

合同编号：

采购项目名称：东乡区机电中专新校区智能化项目

采购编号：

专业工程分包合同

江西固森建设工程有限公司 （买方）的 东乡区机电中专新校区智能化项目 （项目名称）中所需 智能化设备 （货物名称）经江西省机电设备招标有限公司以         （招标编号）招标文件经竞争性磋商采购。经磋商小组评定  （卖方）为中标供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1）合同条款

2）合同条款附件-东乡区机电中专新校区智能化项目清单

3）中标通知书

4）竞争性磋商文件

5）投标文件

6）合同补充条款

2.合同范围和条件

东乡区机电中专新校区智能化项目清单范围内所有设备等整个系统采购及安装、调试、验收、售后维保。清单范围外的变更导致的工作量增减按实结算，单价执行合同内的清单价格。

3.货物和数量

详见合同附件东乡区机电中专新校区智能化项目清单，包括但不限于清单内的工作内容，为完成清单范围内的全部工作如清单内有遗漏项目，遗漏项目视同包含在其他已标价的清单内，不另行签证计量。

4.合同金额

本合同金额为人民币       万元整（￥：     元），分项价格见东乡区机电中专新校区智能化项目清单，为含税价，税率9%。本项目为交钥匙工程，清单招标范围内采取总价包干，任何风险均不予调整合同总价，除买方有更改。

5.付款方式：合同签订后支付合同总价款的10%预付款；设备（材料）进场后按月按进度支付实际完成量的50%，安装完毕并经验收合格后支付至合同总价款的80%；工程竣工决算完成后支付至合同总价款的97%；其余3%待验收合格满贰年后一月内一次性免息付清，付款时需开具同等金额的9%增值税专用发票。

6.交货时间及交货地点

交货时间：采购合同签订后进场进行相应管道、管线的安装施工，60个日历天内相关系统设备进场施工（施工安装进度随甲方总体施工安排进行，不得影响甲方其它工程施工进展，货物进场以甲方项目部通知为准）。交货地点：东乡区人民医院。

7.合同的生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

买    方：                           卖    方：

名    称：（印章）                   名    称：（印章）

全权代表（签字）：                   全权代表（签字）：

地    址：                           地    址：

邮政编码：                           邮政编码：

电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：

账     号：                          账    号：

合同条款

| 条款名 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 买方 | 江西固森建设工程有限公司 |
| 卖方 |  |
| 合同金额 |  |
| 合同范围 | 东乡区机电中专新校区智能化项目清单范围内所有设备等整个系统采购及安装、调试、验收、售后维保。清单范围外的变更导致的工作量增减按实结算，单价执行合同内的清单价格。 |
| 质量保证期 | 本项目中标合同项下所有货物自验收合格之日起 个月 |
| 免费维保期 | 本项目中标合同项下所有货物自验收合格之日起 个月 |
| 交货期要求 | 采购合同签订后进场进行相应管道、管线的安装施工，60个日历天内相关系统设备进场施工（施工安装进度随甲方总体施工安排进行，不得影响甲方其它工程施工进展，货物进场以甲方项目部通知为准），如买方不能按照卖方工艺、工期要求完成施工或拖延，卖方有权委托其他单位进场施工。 |
| 付款方式 | 合同签订后支付合同总价款的10%预付款；设备（材料）进场后按月按进度支付实际完成量的50%，安装完毕并经验收合格后支付至合同总价款的80%；工程竣工决算完成后支付至合同总价款的97%；其余3%待验收合格满贰年后一月内一次性免息付清，付款时需开具同等金额的9%增值税专用发票。 |
| 履约保证金退付方式 | 中标人签订合同前交纳中标价10%的合同履约保证金，履约保证金待货到验收无误后无息退还。 |
| 违约责任 | 以合同条款约定为准。 |

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1）“合同” 是指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

2）“合同价”是指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

3）“买方”是指购买货物的招标人。

4）“卖方”是指根据合同规定提供货物的中标供应商。

5）“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

6）“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范要求的活动。

2. 技术规范

2.1 投标货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 投标货物的内容应与招标文件规定的内容及其投标文件的采购需求偏离表（如果被买方接受的话）一致。

3. 专利权

3.1卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4. 包装要求

4.1对于可能有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，卖方均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保安全无损运抵现场；由于包装不善所引起的锈蚀、损坏和损失造成的后果均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1对于可能有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由卖方承担。

6.交付方式和交付时间

6.1交付方式为现场交付。

6.2交付时间和地点详见合同。

7. 付款方式

7.1 付款方式详见“合同条款前附表”

8. 技术规范与内容

8.1 投标货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

8.2 投标货物的内容应与招标文件规定的服务内容及投标文件中的货物指标响应表一致。

9. 质量保证

9.1 卖方应保证采购合同项下所供货物是由受卖方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和采购合同规定的质量、性能和技术规范等的要求。

9.2 卖方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有符合质量要求和产品说明书的令人满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

9.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的质量或性能与采购合同不符；或者在质量保证期内，证实货物是存在缺陷（包括潜在的缺陷等），买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后应在采购合同规定的期限内免费维修或更换有缺陷的部分。

9.4 如果卖方在收到通知后在采购合同规定时间内，没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

9.5质量保证期、免费服务期见“合同条款前附表”

10. 检验和验收

10.1 项目完成后，买方应在采购合同规定的时间内组织验收，并出具验收证明。

10.2 如果任何被检验或测试的货物不能满足招标文件规定的技术规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的维修以满足招标文件规定的技术规格的要求。

10.3 由买方规定组织对货物进行检查验收。发生的相关费用由卖方承担。

11. 索赔

11.1 如果货物的质量、数量、性能等与采购合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物存在缺陷（包括潜在的缺陷等），买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。

11.2 在采购合同规定的验收期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的方式解决索赔事宜。

11.3 如果卖方在采购合同规定的索赔通知期限内，未对买方的索赔通知做出答复，则上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出的在采购合同规定的期限内或买方同意的更长时间内，按照采购合同第11.2条确定的方式解决索赔事宜，买方将从卖方的履约保证金或者应支付给买方的合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

12. 延期交货

12.1 卖方应按照买方规定的时间表交付和提供货物。

12.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交付和提供货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交付时间。

12.3 如果卖方毫无理由地拖延交付，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

13. 违约赔偿

13.1如果卖方没有按照合同规定的时间交付和提供货物，买方可从合同款中扣除违约赔偿费，如卖方在规定的时间内不能按时将设备交付买方，逾期每天将按设备总价的2‰赔偿给买方；逾期超过20天，买方有权单方面解除合同并没收其履约保证金。

13.2卖方产品质量不符合合同约定的要求，买方有权拒收，买方无条件退换货。产品质量检验结果为不合格的，卖方承担由此给买方造成的一切损失，且买方有权随时终止合同并没收投标人履约保证金。

14. 不可抗力

14.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

14.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关权威部门出具的证明文件寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间持延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15. 税费

15.1 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

15.2 根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

15.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

16. 解决争议方式

本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，按下列途径进行解决:向东乡区人民法院起诉。

17. 违约终止合同

17.1 买方在卖方违约的情况下，如果：

1）卖方未能在合同规定的期限或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

2）如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后30 天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

17.2 在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

18. 破产终止合同

18.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

19. 转让和分包

19.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.2 对投标中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

20. 合同修改

20.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

21. 通知

21.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

22. 计量单位

22.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

23. 适用法律

23.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

24. 合同文件及资料的使用

24.1 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

24.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第24.1款中所列的任何文件和资料。

24.3除合同本身以外，24.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

25. 合同生效及其他

25.1 合同应在双方签字盖章并在买方收取卖方提供的履约保证金后开始生效。

25.2 本合同一式四份，以中文书写，买、卖双方各执两份。

25.3 卖方应当加强对工人的管理，加强安全、防火、防盗意识。严格管理、教育施工人员遵纪守法，搞好施工地周围群众的关系，不得与买方人员发生任何冲突，不得影响买方正常的工作和生活。若发生施工队伍内部、施工人员与当地群众争斗，互殴事件，卖方应当及时处理，承担所发生费用。买方可视情况对卖方签约人做出相应的处理，情节严重者交司法部门处理。

25.4  卖方应当依法为上岗工人办理社会保险及购买意外伤害保险，否则不得进场施工。在施工中发生意外伤害的，卖方应及时为受害人治病并协助受害人向保险公司索赔，并自行协商处理。不足部分由卖方负责补偿，买方不承担任何责任。

25.5 卖方应当安全生产、文明施工，按规定配戴手套、安全帽、安全带等防护用品，钢筋工、电焊工、架子工、电工等特殊工种必须持证上岗，严格执行操作规程。若发生违规事件，买方可对卖方作出200元/次/人的经济处罚。

25.6 卖方应当严格按照施工进度计划施工，若卖方没遵守买方进度、质量、管理要求，经两次整改不能达到要求的，买方有权对卖方清场结算，按实际完成合格工程量的80%结算。买方因工期、质量等问题造成的经济损失由卖方赔偿。

25.7 卖方应当提供合格的材料及机械设备备料详单；卖方所进材料应合理堆放、分类收集，不得影响买方的文明施工环境；对所使用的设备进行维修和保养，确保正常使用。做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作和竣工验收前的成品保护工作。

25.8 卖方自行解决办公、生活及仓贮条件。

合同附件清单

附件：东乡区机电中专新校区智能化项目清单

注：1、售后服务要求：

1.1、保证货物是全新、未使用过的、是用满足招标文件的工艺和材料制造而成的产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；

1.2、货物验收合格后，卖方必须将所有相关技术资料交买方留存备案，质量保证期内必须提供上门检修服务。

1.3、在质量保证期内，如果设备发生故障，卖方须调查故障原因并上门免费修复直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料；质量保证期期满后，卖方继续为买方提供原厂保修及配件更换等服务。

1.4、卖方应免费上门安装调试经验收合格（本项目为“交钥匙”项目，含设备、材料的采购，安装、调试、验收、人员培训等内容）

1.5、售后服务响应时间：提供 7×24 小时即时响应服务，维修人员必须24小时之内到达现场；并应对故障进行及时检修。

2、工程验收

2.1、交付验收标准：招标文件、投标文件、施工设计及相关标准规范。

2.2、货物运抵买方指定地点后，由买方和卖方组织相关人员共同对到货货物的数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方确认后由卖方提出项目验收申请报告，经买方验收合格后，双方在验收报告上签字；

2.3、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；

2.4、因卖方所提供的产品出现质量问题而引起的纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由过错方负责。

3、其他要求

3.1、本项目为交钥匙工程，清单招标范围内采取总价包干，任何风险均不予调整合同总价，除非招标人有更改。

# 第四章  响应文件格式

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

单位（签章）

年   月   日

## 格式1. 磋商响应书

致：江西省机电设备招标有限公司

根据贵方为(项目名称)项目磋商采购货物及有关服务的磋商邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件正本一份及副本二份:

1. 磋商响应书

2. 报价表

3. 分项报价表

4. 技术规格响应/偏离表

5. 商务条款响应/偏离表

6. 按磋商文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

7. 资格、资信证明文件

8. 提交的磋商保证金，金额为                。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的货物报价为：  元人民币（用文字和数字表示）。

2. 我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部磋商文件，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本磋商有效期为自磋商之日起   90  天。

5. 如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回响应文件，磋商保证金不予退还。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子邮件

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：

## 格式2．报价表

[价格单位：（人民币）元]

投标人名称：

| 项目名称 |  | 交货期（工期） | 交货 地点 | 投标 保证金 | 投标 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写: 小写： |  |  |  |  |  |

注：报价应包含招标文件规定的完成本项目相关所需的设备、安装、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用。

投标人：（盖章）

授权代表签字：

日  期

## 格式3．分项报价表

【价格单位：（人民币）元】

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： （人民币）￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 此表为投标报价之明细表，如果单价与总价不符时，以单价为准，修正总价。

- 需详细列出包括但不限于各种人工费用、零配件费等物料费用、管理费用、不可预见费、税费、利润等。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期：  年   月  日

## 格式4. 技术规格响应/偏离表

项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件技术规格 | 响应文件技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

## 格式5. 商务条款响应/偏离表

项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、商务要求包括服务期、付款方式、服务地点等内容；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

## 6. 其他证明资料

格式6-1. 近年完成的类似业绩项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 合同价格 |  |
| 交付日期 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

供应商签章：

格式6-2.  法定代表人授权书

致：江西省机电设备招标有限公司

（供应商全称）法定代表人   授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的（项目编号）项目磋商活动，全权代表我方处理磋商活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

供应商盖章：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：全权代表身份证复印件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）书

6-3.技术文件

内容包括：

1、货物的技术规格与功能的详细说明

2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表

3、标准附件、备品备件和专用工具等

4、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

5、投标货物符合招标文件规定的评分证明文件及投标人认为需要说明的其他内容

## 7.资格证明文件

1、投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人；

评审依据：提供营业执照扫描件加盖投标人公章。

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

评审依据：提供磋商前六个月内任意一个月缴纳税收和社会保障资金的证明加盖投标人公章。

3、参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

评审依据：提供无重大违法记录承诺函加盖投标人公章。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

评审依据：提供2022或2023年度审计的财务报告或开标前三个月内开户行出具的资信证明扫描件。

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

评审依据：提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力书面承诺函加盖投标人公章。

6、投标人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动；

评审依据：提供网站查询页面加盖投标人公章

7、本项目不接受联合体投标，采用资格后审，中标后不得分包、转包。

评审依据：提供承诺函加盖投标人公章

8、一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人需提供法定代表人授权委托书、本人身份证。

评审依据：法定代表人授权委托书、本人身份证扫描件

- 8.投标人的资格声明

致：江西省机电设备招标有限公司

为响应贵方（项目名称、招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求一览表和技术要求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.我方在参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加本项目采购活动。没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人代表签字或签章

投标人签章

日期

## 9.磋商保证金凭证

附：投标人盖章的保证金凭证复印件或截图

# 第五章 采购需求一览表及采购要求

## 一、采购需求一览表

| 采 购 名 称 内 容 | 东乡区机电中专新校区智能化项目 |
| --- | --- |
| 交货期 | 详见“采购人的商务条款” |
| 数量及规格 | 详见第五章中的“技术规格” |
| 交货地点 | 详见“商务条款” |
| 备注 |  |

## 二、采购要求

一、采购清单及技术需求

1.1计算机网络系统

| 序列 | 设备名称 | 技术需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政楼 |  |  |  |  |
| 1 | 16口交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，实配固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个； 2、交换容量≥36Gbps，包转发率≥26.78Mpps； 3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥45°C； 4、为了保证设备在流量突发时不卡顿，设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存； | 台 | 2 |
| 2 | 8口交换机 | 1、支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，桌面型设备; 2、交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps 3、支持 MAC地址容量≥8K； 4、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、支持静态链路聚合 6、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 7、支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 8、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 9、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 10、支持防雷等级≥6KV | 台 | 1 |
| 3 | 汇聚交换机 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps光口，≥4个SFP+光口，8个复用千兆电口标准1U设备； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，设备支持QOS，支持端口流量限速 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7、支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能； | 台 | 1 |
| 4 | 光模块 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps光口，≥4个SFP+光口，8个复用千兆电口标准1U设备； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，设备支持QOS，支持端口流量限速 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7、支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能； | 对 | 6 |
| 宿舍楼 |  |  |  |  |
| 5 | 48口交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥48个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥52个 2、内存256MB，交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps 3、交换缓存≥12Mbit 4、推荐整机待机终端100或带200W像素IPC50个 5、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6、支持防环路检测，自动解决环路问题 7、支持静态链路聚合 8、支持防雷等级≥6KV | 台 | 9 |
| 6 | 汇聚交换机 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps光口，≥4个SFP+光口，8个复用千兆电口标准1U设备； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，设备支持QOS，支持端口流量限速 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7、支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能； | 台 | 1 |
| 7 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 对 | 9 |
| 综合楼 |  |  |  |  |
| 8 | 24口交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 2、支持PoE供电口≥24个，整机PoE输出功率≥370W，单口最大输出功率≥30W 3、内存256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps 4、交换缓存≥4.1Mbit； 5、推荐整机待机终端300或带200W像素IPC150 6、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7、支持防环路检测，自动解决环路问题 | 台 | 3 |
| 9 | 48口交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥48个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥52个 2、内存256MB，交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps 3、交换缓存≥12Mbit 4、推荐整机待机终端100或带200W像素IPC50个 5、支持生成树STP/RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6、支持防环路检测，自动解决环路问题 7、支持静态链路聚合 8、支持防雷等级≥6KV | 台 | 5 |
| 10 | 汇聚交换机 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps光口，≥4个SFP+光口，8个复用千兆电口标准1U设备； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，设备支持QOS，支持端口流量限速 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7、支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能； | 台 | 1 |
| 11 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 对 | 9 |
| 辅材 |  |  |  |  |
| 15 | 6U机柜 | 厚度：门板1.2mm 立柱1.5mm 机柜里面含：机柜螺丝1包 层板 1块 | 台 | 15 |
| 16 | 12芯光迁 | 1.低烟无卤护套，满足60332-3标准，外护套采用低烟无卤材料； 2.外部直径较小，有很好的弯曲性能； 3.采用高支数芳纶丝增强光缆强度，使用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用； 4.采用紧套光纤，具有较强的机械保护性； 5.提供OFN、OFNR和OFNP等阻燃等级光缆； 6.具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害； 7.光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。 | 米 | 1500 |
| 17 | 防雷PDU | 输入电源：2米，8位10A万用孔，双路开关，额定电流：10AMAX，额定频率：50-60HZ， 额定功率：2500W | 个 | 15 |
| 18 | 24口配线架 | 1.带防尘设计，可提供更好的端口保护性。 2.对称平行设计，误差率低于0.5%，方便打线。 3.提供24个六类接口，系统性能超过TIA/EIA568-C.2标准对六类的要求； 4.可打印更换的标示纸，清晰方便端口管理； 5.背面带专用理线架，提供牢固稳定的走线空间； 6.金针：模具冲压形成方形针，50μ镀金金针； 7.标准19〞安装，适用范围广，安装、维护、扩充简便快捷； 8.支持T568A和T568B等接线方式； 9.支持光铜一体化安装 10.带有压接端子保护盖，安装完网线后，线头不外露； 11.耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 12.接触力：至少100g；插头保持力： 至少130N；插拔次数＞750次； 13.IDC端子：磷青铜，可接受22～26线规单股及多股线缆； 14.支持110或Krone工具进行端接 | 个 | 4 |
| 19 | 48口配线架 | 1.带防尘设计，可提供更好的端口保护性。 2.对称平行设计，误差率低于0.5%，方便打线。 3.提供48个六类接口，系统性能超过TIA/EIA568-C.2标准对六类的要求； 4.可打印更换的标示纸，清晰方便端口管理； 5.背面带专用理线架，提供牢固稳定的走线空间； 6.金针：模具冲压形成方形针，50μ镀金金针； 7.标准19〞安装，适用范围广，安装、维护、扩充简便快捷； 8.支持T568A和T568B等接线方式； 9.支持光铜一体化安装 10.带有压接端子保护盖，安装完网线后，线头不外露； 11.耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 12.接触力：至少100g；插头保持力：至少130N；插拔次数＞750次； 13.IDC端子：磷青铜，可接受22～26线规单股及多股线缆； 14.支持110或Krone工具进行端接； | 个 | 18 |
| 20 | 跳线 | 1.强大的智能寻线导航功能，采用特殊工业光纤设计 2.线材为7*0.2多芯软线，符合TIA/EIA568-B.2标准对超五类软线的要求； 3.通过一次性注塑工艺，保证软线缆与水晶头的牢固连接； 4.水晶头前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定； 5.独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径，保证跳线的最高性能； 6.水晶头簧片镀金50微英寸；100%的严格通过TIA Patch Cord Cat.5e测试 7.清晰明确的标明各条长度和接线方式，确保布线中不会出现用材错误，减少施工方繁琐的标示工作； 8.插头接插次数≥750次。 | 根 | 60 |
| 21 | 互联网电路 | / | 年 | 2 |
| A | 辅材 |  | 批 | 1 |
| B | 系统集成费 |  | 项 | 1 |

1.2视频监控系统

| 序号 | 产品名称 | 技术需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万星光半球型网络摄像机 | 1.采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。 2.支持智能资源模式切换：人脸抓拍，道路监控，Smart事件，人数统计 3.鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 4.安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 5.宽动态：支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 6.图像相关：支持400万像素 @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 7.支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表 8.传感器类型：1/2.7"Progressive Scan CMOS 9.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 10.补光灯类型：鳞镜补光，3颗灯珠 11.补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 12.红外波长范围：850 nm 13.最大图像尺寸：2560 × 1440 14.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 15.报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 16.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 17.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 18.音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 19.PoE：802.3af，36 V~57 V，0.293 A~0.187 A，最大功耗：11.2 W 20.防护：IP67 | 台 | 60 |
| 2 | 摄像机电源 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm，输入电压：AC170V~240V | 台 | 60 |
| 3 | 8口接入千兆交换机 | 1.提供8个千兆以太网电口。 2.支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x标准。 3.线速转发、无阻塞设计。 4.存储转发交换方式。 5.无风扇设计，高可靠性。 | 台 | 10 |
| 4 | 24口汇聚千兆交换机 | 1.24口千兆全网管二层交换机 2.24个千兆电口 3.4个千兆光口 4.支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps 5.包转发率：42Mpps/96Mpps 6.1U高度 7.19英寸宽 8.支持220v交流 9.支持VLAN 10.流量控制 11.ACL 12.QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 4 |
| 5 | 64路网络硬盘录像机 | 1.2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 2.存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘 3.视频接口：2×HDMI，2×VGA 4.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 5.报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 6.反向供电：1路DC12V 1A 7.串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 8.USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 9.扩展接口：1×eSATA 10.输入带宽：384Mbps（开启RAID后为200Mbps） 11.输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 12.接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 13.解码能力：最大支持32×1080P 14.显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 15.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 16.目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 17.目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 18.目标抓拍：4路视频流（2MP） 19.目标比对：16路图片流 20.智搜应用：支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索 21.目标检索(智搜)：64路 | 台 | 1 |
| 6 | 8TB监控级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM | 台 | 12 |
| 7 | 网线 | 1.符合ISO/IEC 11801:2000标准、TIA-EIA-568-C.2标准 2.线缆规格：导体采用99.996%无氧铜，24AWG的线规，采用串联机设备拉丝-绝缘机制一次成型，小于±3欧姆的阻抗变化，传输性能更好； 3.设计要求：小于1%的绝缘层厚度变化，99.5%铜导体同心度, 近乎完美的线对対绞； 4.通过以太网零误码率传输性能测试； 5.防火等级：可选CM、CMR、CMP以及LSZH等级； | 箱 | 13 |
| 8 | 电源线 | 1.符合强制性产品产品认证实施规则CNCA-C01-01:2014 2.符合GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003、JB/T8734.5-2016标准要求 3.符合电缆应具有制造厂名、产品型号和额定电压的连续性标志 4.上支架下缘与碳化部分起点间的距离大于50mm，燃烧向下延申至上支架下缘的距离不大于540mm 5.符合成品电缆低温冲击试验绝缘和护套无裂痕的要求 | 卷 | 20 |
| 9 | 其他零星辅材 | 含6U机柜，插板，水晶头，等 | 批 | 1 |
| 10 | 安装调试费 |  | 套 | 1 |

1.3会议室专业扩声系统及投影

| 序号 | 产品名称 | 技术需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15寸专业音箱 | 前导向式专业音箱，配备一个15寸低音单元和一个4.5寸压缩式高音 整体采用高密度中纤板，采用高质量雨点喷漆。 额定功率450W。 扬声器单元 15寸低音x1 / 44芯驱动高音x1 功率 额定功率450W/最大功率600W （1W/ 1米） 96dB±2dB 有效频率范围（-10dB） 45-18KHz 额定阻抗 8Ω 输入接口 音箱卡侬头 接线端 +1 / -1 安装方式：吊挂壁挂 壳体：高密度中纤板 | 台 | 4 |
| 2 | 12寸辅助音箱 | 前导向式专业音箱，配备一个12寸低音单元 和一个3.5寸压缩式高音 整体高密度中纤板,采用高强度细颗粒涂装； 额定功率350W，最大功率500W。 有效频率范围：60Hz~18kHz ； 灵敏度 （1kHz,1米）：95dB（1W/1M） 安装方式：吊挂 壁挂 | 台 | 2 |
| 3 | 专业音箱功率放大器 | 为4Ω和8Ω扬声器系统提供最为真实的声音匹配。 输入: XLR， 1/4”TRS以及声音输入接头，和任何音源均兼容。 输出: Speakon combo插 头或接线柱接头，接线柱支持所有其他扬声器布线系统 步进式增益控制，可以进行灵敏度的精确设置和匹配 高效智能化检测系统自动保护放大器和扬声器，使其免受温度升高或过压而造成的损坏，而无需关闭系统播放 内置亚低音扬声器/全频分频器控制，方便用户随时接驳亚低音扬声器和全频扬声器。 输出功率：8Ω：900W*2 4Ω：1800W | 台 | 2 |
| 4 | 辅助音箱功率放大器 | 为4Ω和8Ω扬声器系统提供最为真实的声音匹配。 输入: XLR， 1/4”TRS以及声音输入接头，和任何音源均兼容。 输出: Speakon combo插头或接线柱接头，接线柱支持所有其他扬声器布线系统 步进式增益控制，可以进行灵敏度的精确设置和匹配 高效智能化检测系统自动保护放大器和扬声器，使其免受温度升高或过压而造成的损坏，而无需关闭系统播放 内置亚低音扬声器/全频分频器控制，方便用户随时接驳亚低音扬声器和全频扬声器。 输出功率：8Ω：600W*2 4Ω：1120W | 台 | 1 |
| 5 | 数字音频处理器 | 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 有2路输入4路输出多种型号选择，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑，其中RS485接口可最多连接250台设备和超过1500米的距离外用电脑来控制 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁 单机最多可存储30组用户程序 可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止参数被修改 每个输入和输出均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式 每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节。 输出通道还可控制压缩、限幅及选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制，可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 支持设备输入、输出、系统功能分别设置密码进行锁定，实现数据保密 设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换 可通过外置UTWR1盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制 | 台 | 1 |
| 6 | 专业编组调音台 | 2路主输出，2路REC输出，1路效果输出，1路monitor输出，1路立体声耳机输出 16路单声道输入通道 DSP效果模块可供选择，一种为可调时间的21种效果模式，一种为全参数可调的和可提供参数固化的效果模式 智能化显示面板精确显示各类数据，方便调节 +48V幻像电源 SMT表面贴装工艺 输入通道三段均衡，输出通道双七段均衡 配LED DJ灯 ，低噪音设计的外置电源适配器 频率响应：20Hz-20KHz(±1dB) 无左右通道串音，信噪比：≥78dB@1KHz 0dB，主输出通道最大平衡输出：22dB(±1.5dB) 立体声通道均衡高频：12KHz；中高频：1.8KHz；低频：80Hz 中心频点频偏：＜8%；最大增益范围：±15dB 效果器：DSP效果，每个有21种效果可调 | 台 | 1 |
| 7 | 数字反馈抑制器 | 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 可通过面板的BYPASS/ON按键切换工作模式为直通或抑制 全自动窄带陷波式反馈抑制 每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器,可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数 可通过面板液晶上显示的48个啸叫点显示灯,显示当前啸叫点个数 带有压缩,限幅,噪声门功能，单机提供30组设备数据存储,存储压缩,限幅,噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态. 可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态 采用液晶屏和段码彩色液晶显示输出的精确数字电平表 提供模拟输入输出或数字AES 3, 光纤，同轴输入输出 | 台 | 1 |
| 8 | 专业电源时序器 | 采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定； 8路通道总承受功率为8KW电源，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源； 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观； 每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理； 软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间； 设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置； 设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑； 设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作； 能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件； 设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统。 本设备可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制。 采用新国家标准的10A和16A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。 | 台 | 1 |
| 9 | 无线手拉手会议话筒主机 | 系统采用教字与模拟电路技术结合，高保真线路设计，可产生高音质效果 采用FM调频技术，新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，高保真，信噪比高，无声音延时 采用无线方式传送，无需铺设电缆，信号覆盖范园内可任意移动，使会场布置便捷灵活 针对会议应用独立研发的数据通信算法，使信号范围内，系统响应速度不受列席单元多少影响 系统主机具有4种会议模式：先进先出；限时发言；限制发言；主席专用模式，在同一环境下最多同 时使用20套。每套可以支持256个单元使用。可根据应用场景设置1-4个同时发言人数 系统主机语音通讯内置20编组可调，每个编组有4个独立语音工作电路。在遇到射频干忧时可轻松改 变系统工作频率，避免了干忧影响 列席单元采用3节高性能碱性电池供电，能持续10小时的发言时间和约28小时的待机时间 无线通信距离：40-80米(视使用环境) 载波频段：640-700MHz 调制方式：FM 接收灵敏度：-104dBm 音频 失真度：<1% 信噪比（A记权）：90dB 音频输出：6.35混合输出250mV，卡龙平衡输出140mV 频率响应 ：50Hz-15KHz | 台 | 1 |
| 10 | 无线手拉手主席话筒 | 系统采用教字与模拟电路技术结合，高保真线路设计，可产生高音质效果 采用FM调频技术，新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，高保真，信噪比高，无声音延时 采用无线方式传送，无需铺设电缆，信号覆盖范园内可任意移动，使会场布置便捷灵活 针对会议应用独立研发的数据通信算法，使信号范围内，系统响应速度不受列席单元多少影响 列席单元采用3节高性能碱性电池供电，能持续10小时的发言时间和约28小时的待机时间 麦克风指向性：心型 频率响应：50Hz~15kHz 载波频段：640-700MHz 频率精度：±10KHz 发射功率：10mW | 台 | 1 |
| 11 | 无线手拉手客席话筒 | 系统采用教字与模拟电路技术结合，高保真线路设计，可产生高音质效果 采用FM调频技术，新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，高保真，信噪比高，无声音延时 采用无线方式传送，无需铺设电缆，信号覆盖范园内可任意移动，使会场布置便捷灵活 针对会议应用独立研发的数据通信算法，使信号范围内，系统响应速度不受列席单元多少影响 列席单元采用3节高性能碱性电池供电，能持续10小时的发言时间和约28小时的待机时间 麦克风指向性：心型 频率响应：50Hz~15kHz 载波频段：640-700MHz 频率精度：±10KHz 发射功率：10mW | 台 | 6 |
| 12 | 一拖二手持无线话筒 | 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示（A/B），频率，频率组/频道等工作状态。 采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。 采用最新红外线自动对频（IR）技术，设定和操作更简便。 独立隐藏式系统锁键. 一键上锁. 方便实用. 话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨。 频率范围：610MHz-690MHz； 输出功率：高功率30mW，低功率15mW ；音频频率响应：40~18,000Hz，（+1 dB，-3 dB） 信道数目: 200个 信道间隔: 300KHZ ；频率稳定度:±0.005% 动态范围:100db；最大偏移:±45KHZ 音频频率响应: 40HZ-18KHZ(±2db) 综合信噪比:>105db；综合失真：≤0.5% ； 中频：110MHZ. 10.7MHZ； 天线接入TNC/50Ω； 灵敏度：12dBuV(80db S/N) ；灵敏度调节范围：12-32dBuV ； 最大输出电平：+10dbv； 供电方式：直流12V 400mA输入； | 套 | 1 |
| 13 | 音箱壁挂架 | 音响支架 | 对 | 3 |
| 14 | 卡侬头音频信号线 | 卡侬公、卡侬母音频信号连接电缆0.8米 | 条 | 14 |
| 15 | 音箱插头 | 四芯专业音箱插头 | 个 | 12 |
| 16 | 3.5转双莲花头音频线 | 3.5-双莲花RCA音频信号连接电缆 | 条 | 1 |
| 17 | 带莲花座6.35插头 | 莲花座6.35插头 | 个 | 2 |
| 18 | 专业音箱线 | 材质： 1、50/0.09±0.005mm 超细无氧铜线精绞软导体 2、PE 绝缘，本色；红色 3、绝缘标称厚度 0.4mm，最薄点 0.26mm 4、绝缘外径 1.7±0.1mm 5、酒红色特种 PVC 护套 安装要求：移动安装时弯曲半径：不小于电缆外径的 8 倍 固定安装时弯曲半径：不小于电缆外径的 4 倍 音频 额定电源电压：额定电压：300/300V 测试电压：AC1500V/5min 不击穿 | 米 | 300 |
| 19 | 机柜 | 42U机柜 | 台 | 1 |
| 20 | 音频连接辅材 | 音频设备连接专用线 | 批 | 1 |
| 21 | LED横条屏 | 单色电子屏横幅条屏舞台字幕滚动LED显示屏 | ㎡ | 3.63 |
| 22 | 会议室投影仪含辅材（投影幕，成品网线，HDMI高清线，吊架等） | 1、分辨率：物理分辨率1280*800，屏幕标准16:10 2、亮度（流明）：亮度：5000流明 (ISO21118标准),色彩亮度5000流明； 3、对比度：15000：1；亮度均匀值90%； 4、成像系统：3LCD投影技术，液晶板0.76英寸 带TFT有源矩阵（无机液晶板）； 5、灯泡寿命，标准亮度模式5000小时，节能模式10000小时； 6、支持A/V Mute滑盖功能，镜头：1.6倍光学变焦； 7、梯形校正：垂直/水平两种梯形校正方式，垂直±30度，水平±20度； 8、扬声器：16W； 9、接口： 2xD-sub 15pin, 2×HDMI, 1×D-sub 9pin,1×RS-232C， 2xUSB,：1XRJ45，双HDMI接口（其中一个支持 MHL）； 10、一键图像自动校正，就可自动投影画面大小； 11、支持四角校正, 数字聚焦，自动垂直、水平梯形校正; 12、智能感光系统（根据环境光自动调节，达到节能效果）； 13、视频处理：动态适应性去交错 (MADi) 处理技术，DCDi视频处理技术； 14、屏幕分割功能：双画面并列投影和四画面分割投影； 15、易用（应用）功能：DICOM SIM模式，远程监视和控制投影，日程管理功能，画面冻结。 | 套 | 1 |
| 23 | 集成费 | 音频设备安装与调试 | 项 | 1 |

1.4合班教室专业扩声

| 序号 | 产品名称 | 技术需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15寸专业音箱 | 前导向式专业音箱，配备一个15寸低音单元和一个4.5寸压缩式高音 整体采用高密度中纤板，采用高质量雨点喷漆。 额定功率450W。 扬声器单元 15寸低音x1 / 44芯驱动高音x1 功率 额定功率450W/最大功率600W （1W/ 1米） 96dB±2dB 有效频率范围（-10dB） 45-18KHz 额定阻抗 8Ω 输入接口 音箱卡侬头 接线端 +1 / -1 安装方式 吊挂壁挂 壳体 高密度中纤板 | 台 | 4 |
| 2 | 12寸辅助音箱 | 前导向式专业音箱，配备一个12寸低音单元 和一个3.5寸压缩式高音 整体高密度中纤板,采用高强度细颗粒涂装； 额定功率350W，最大功率500W。 有效频率范围：60Hz~18kHz ； 灵敏度 （1kHz,1米）：95dB（1W/1M） 安装方式：吊挂 壁挂 | 台 | 2 |
| 3 | 专业音箱功率放大器 | 为4Ω和8Ω扬声器系统提供最为真实的声音匹配。 输入: XLR， 1/4”TRS以及声音输入接头，和任何音源均兼容。 输出: Speakon combo插 头或接线柱接头，接线柱支持所有其他扬声器布线系统 步进式增益控制，可以进行灵敏度的精确设置和匹配 高效智能化检测系统自动保护放大器和扬声器，使其免受温度升高或过压而造成的损坏，而无需关闭系统播放 内置亚低音扬声器/全频分频器控制，方便用户随时接驳亚低音扬声器和全频扬声器。 输出功率：8Ω：900W*2 4Ω：1800W | 台 | 2 |
| 4 | 辅助音箱功率放大器 | 为4Ω和8Ω扬声器系统提供最为真实的声音匹配。 输入: XLR， 1/4”TRS以及声音输入接头，和任何音源均兼容。 输出: Speakon combo插头或接线柱接头，接线柱支持所有其他扬声器布线系统 步进式增益控制，可以进行灵敏度的精确设置和匹配 高效智能化检测系统自动保护放大器和扬声器，使其免受温度升高或过压而造成的损坏，而无需关闭系统播放 内置亚低音扬声器/全频分频器控制，方便用户随时接驳亚低音扬声器和全频扬声器。 输出功率：8Ω：600W*2 4Ω：1120W | 台 | 1 |
| 5 | 数字音频处理器 | 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 有2路输入4路输出多种型号选择，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑，其中RS485接口可最多连接250台设备和超过1500米的距离外用电脑来控制 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁 单机最多可存储30组用户程序 可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止参数被修改 每个输入和输出均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式 每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节。 输出通道还可控制压缩、限幅及选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制，可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 支持设备输入、输出、系统功能分别设置密码进行锁定，实现数据保密 设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换 可通过外置UTWR1盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制 | 台 | 1 |
| 6 | 专业编组调音台 | 2路主输出，2路REC输出，1路效果输出，1路monitor输出，1路立体声耳机输出 16路单声道输入通道 DSP效果模块可供选择，一种为可调时间的21种效果模式，一种为全参数可调的和可提供参数固化的效果模式 智能化显示面板精确显示各类数据，方便调节 +48V幻像电源 SMT表面贴装工艺 输入通道三段均衡，输出通道双七段均衡 配LED DJ灯 ，低噪音设计的外置电源适配器 频率响应：20Hz-20KHz(±1dB) 无左右通道串音，信噪比：≥78dB@1KHz 0dB，主输出通道最大平衡输出：22dB(±1.5dB) 立体声通道均衡高频：12KHz；中高频：1.8KHz；低频：80Hz 中心频点频偏：＜8%；最大增益范围：±15dB 效果器：DSP效果，每个有21种效果可调 | 台 | 1 |
| 7 | 数字反馈抑制器 | 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 可通过面板的BYPASS/ON按键切换工作模式为直通或抑制 全自动窄带陷波式反馈抑制 每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器,可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数 可通过面板液晶上显示的48个啸叫点显示灯,显示当前啸叫点个数 带有压缩,限幅,噪声门功能，单机提供30组设备数据存储,存储压缩,限幅,噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态. 可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态 采用液晶屏和段码彩色液晶显示输出的精确数字电平表 提供模拟输入输出或数字AES 3, 光纤，同轴输入输出 | 台 | 1 |
| 8 | 专业电源时序器 | 采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定； 8路通道总承受功率为8KW电源，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源； 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观； 每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理； 软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间； 设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置； 设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑； 设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作； 能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件； 设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统。 本设备可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制。 采用新国家标准的10A和16A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。 | 台 | 1 |
| 9 | 一拖二手持无线话筒 | 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示（A/B），频率，频率组/频道等工作状态。 采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。 采用最新红外线自动对频（IR）技术，设定和操作更简便。 独立隐藏式系统锁键. 一键上锁. 方便实用. 话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨。 频率范围： 610MHz-690MHz； 输出功率：高功率30mW，低功率15mW ；音频频率响应：40~18,000Hz，（+1 dB，-3 dB） 信道数目: 200个 信道间隔: 300KHZ ；频率稳定度:±0.005% 动态范围:100db；最大偏移:±45KHZ 音频频率响应: 40HZ-18KHZ(±2db) 综合信噪比:>105db；综合失真：≤0.5% ； 中频：110MHZ. 10.7MHZ； 天线接入TNC/50Ω； 灵敏度：12dBuV(80db S/N) ；灵敏度调节范围：12-32dBuV ； 最大输出电平：+10dbv； 供电方式：直流12V 400mA输入； | 套 | 2 |
| 10 | 无线手拉手会议话筒主机 | 系统采用教字与模拟电路技术结合，高保真线路设计，可产生高音质效果 采用FM调频技术，新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，高保真，信噪比高，无声音延时 采用无线方式传送，无需铺设电缆，信号覆盖范园内可任意移动，使会场布置便捷灵活 针对会议应用独立研发的数据通信算法，使信号范围内，系统响应速度不受列席单元多少影响 系统主机具有4种会议模式：先进先出；限时发言；限制发言；主席专用模式，在同一环境下最多同 时使用20套。每套可以支持256个单元使用。可根据应用场景设置1-4个同时发言人数 系统主机语音通讯内置20编组可调，每个编组有4个独立语音工作电路。在遇到射频干忧时可轻松改 变系统工作频率，避免了干忧影响 列席单元采用3节高性能碱性电池供电，能持续10小时的发言时间和约28小时的待机时间 无线通信距离：40-80米(视使用环境) 载波频段：640-700MHz 调制方式：FM 接收灵敏度：-104dBm 音频 失真度：<1% 信噪比（A记权）：90dB 音频输出：6.35混合输出250mV，卡龙平衡输出140mV 频率响应 ：50Hz-15KHz | 台 | 1 |
| 11 | 无线手拉手主席话筒 | 系统采用教字与模拟电路技术结合，高保真线路设计，可产生高音质效果 采用FM调频技术，新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，高保真，信噪比高，无声音延时 采用无线方式传送，无需铺设电缆，信号覆盖范园内可任意移动，使会场布置便捷灵活 针对会议应用独立研发的数据通信算法，使信号范围内，系统响应速度不受列席单元多少影响 列席单元采用3节高性能碱性电池供电，能持续10小时的发言时间和约28小时的待机时间 麦克风指向性：心型 频率响应：50Hz~15kHz 载波频段：640-700MHz 频率精度：±10KHz 发射功率：10mW | 台 | 1 |
| 12 | 无线手拉手客席话筒 | 系统采用教字与模拟电路技术结合，高保真线路设计，可产生高音质效果 采用FM调频技术，新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，高保真，信噪比高，无声音延时 采用无线方式传送，无需铺设电缆，信号覆盖范园内可任意移动，使会场布置便捷灵活 针对会议应用独立研发的数据通信算法，使信号范围内，系统响应速度不受列席单元多少影响 列席单元采用3节高性能碱性电池供电，能持续10小时的发言时间和约28小时的待机时间 麦克风指向性：心型 频率响应：50Hz~15kHz 载波频段：640-700MHz 频率精度：±10KHz 发射功率：10mW | 台 | 6 |
| 13 | 音箱壁挂架 | 音响支架 | 对 | 3 |
| 14 | 卡侬头音频信号线 | 卡侬公、卡侬母音频信号连接电缆0.8米 | 条 | 14 |
| 15 | 音箱插头 | 四芯专业音箱插头 | 个 | 12 |
| 16 | 3.5转双莲花头音频线 | 3.5-双莲花RCA音频信号连接电缆 | 条 | 1 |
| 17 | 带莲花座6.35插头 | 莲花座6.35插头 | 个 | 2 |
| 18 | 专业音箱线 | 材质： 1、50/0.09±0.005mm 超细无氧铜线精绞软导体 2、PE 绝缘，本色；红色 3、绝缘标称厚度 0.4mm，最薄点 0.26mm 4、绝缘外径 1.7±0.1mm 5、酒红色特种 PVC 护套 安装要求：移动安装时弯曲半径：不小于电缆外径的 8 倍 固定安装时弯曲半径：不小于电缆外径的 4 倍 音频 额定电源电压：额定电压：300/300V 测试电压：AC1500V/5min 不击穿 | 米 | 320 |
| 19 | 机柜 | 42U机柜 | 台 | 1 |
| 20 | 音频连接辅材 | 音频设备连接专用线 | 批 | 1 |
| 21 | 集成费 | 音频设备安装与调试 | 项 | 1 |

1.5合班教室LED大屏显示系统

| 序号 | 产品名称 | 技术需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 净屏尺寸：5.76m*3.36m 像素间距：2.5mm 灯珠尺寸：SMD1515 模组尺寸：320mmx160mm 模组分辨率：128×64 像素密度：160000Dots/㎡ 信号接口：HUB75 显示参数 白平衡亮度：500cd/㎡ 色温：3000~10000K 可调 可视角：水平视角160°，垂直视角160° 亮度均匀性：≥97% 色度均匀性：±0.003Cx,Cy 之内 对比度：3000：1 刷新率：3840HZ 通用参数 装箱清单：合格证 × 1 保修卡 × 1 限制物质元素表 × 1 配件清单表 x 1 电源参数 峰值功耗：420w/㎡ 平均功耗：180w/㎡ | ㎡ | 19.35 |
| 2 | 视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路选配 VGA子卡，支持3个窗口和1路 OSD 2.支持快捷配屏和高级配屏功能 3.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节 4.支持设备间备份设置 5.视频输出最大带载高达 390 万像素 6.支持带载屏体亮度调节 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放 8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用 9.支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 10.投屏输入子卡支持 AP / WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏和 U 盘播放 11.前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作 | 台 | 1 |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4.采用12个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 7.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示3D效果。 8.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可 9.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 10.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患， 11.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 12.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 13.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 14.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 15.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 | 套 | 36 |
| 4 | LED开关电源 | 4.5V,40A，全彩LED开关电源，转换效率超过86%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强， 100%满负载老化试验，符合3C标准 | 台 | 63 |
| 5 | 屏体辅材 | 16P长排线、三芯线、双芯线 | 套 | 1 |
| 6 | 控制系统 | 用于LED显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 | 套 | 1 |
| 7 | 配电柜 | 1、20千瓦LED配电箱，适用于显示屏电力输入控制，可实现自动控制、手动控制、过载保护功能。 2、输出电压220V，输出接线方式单相 220V，LED显示屏要均匀接入 3相电; 3、输入接线方式:3相5线380V、输入电压 V380V 4、内部设立具有三芯及两芯插座，方便调试设备及维修供电 | 台 | 1 |
| 8 | 室内壁挂结构 | 5.86*3.46m，整屏钢结构+边框 | ㎡ | 20.28 |
| 9 | 工程布线 | 国标铜芯电缆线5*6平方，六类非屏蔽网线8根 | 批 | 1 |
| 10 | 控制主机 | 技术路线：Intel； CPU：i5 10400； 内存：8GB； 硬盘：128GB SATA SSD +1TB SATA HDD； 显示器：21.5英寸； 显卡：R7 430，2G独显； 操作系统：Windows 10 IoT版（不含授权）； | 台 | 1 |
| 11 | LED横条屏 | 单色电子屏横幅条屏舞台字幕滚动LED显示屏 | ㎡ | 5.628 |
| 12 | 安装调试 | 货物的运输、安装调试、培训使用、提供一年免费上门售后服务。 | 项 | 1 |

1.6宿舍门禁系统

| 序号 | 产品名称 | 技术需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单机芯左边道（自带人脸识别机） | 1.计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭、受控、感应、无障碍时段管理； 2.多重认证：支持多个人员认证通过后才开门； 3.事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 4.WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 5.NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理 6.反潜回：设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； 7.灯效显示：指示灯亮度可以自定义调节，符合环境要求； 8.人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 9.存储容量：本地支持10万人脸库、20万张卡，10万条事件记录； 10.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264/H.265； 11.通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 12.交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 13.自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 14.断电通行：断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌。可选配超级电容实现断电自动开门； 15.电机驱动：设备采用直流无刷电机，电机运行寿命300万次以上 16.通道传感器：设备采用4颗激光雷达传感器，单侧布局，无需对射配套使用。采用防尾随控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随或反向闯入触发时会联动声光报警；并能在阴天、晴天、白天、黑夜等环境下稳定运行 17.感应防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 18.感应屏蔽：若通道内激光雷达有损坏，可通过屏蔽已损坏的位置，让通道暂时恢复使用 19.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 20.有线网络：10M/100M自适应（上行） 21.物理接口 22.IO输出：报警输出*4 23.通道宽度：550~950mm 24.门翼材质：8mm亚克力 25.内置权限控制器：是 26.使用环境：室内外 27.安装方式：落地膨胀螺栓固定或用专用底座固定 28.激光雷达：4颗 | 台 | 1 |
| 2 | 单机芯中间道（自带人脸识别机） | 1.计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭、受控、感应、无障碍时段管理； 2.多重认证：支持多个人员认证通过后才开门； 3.事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 4.WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 5.反潜回：设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； 6.灯效显示：指示灯亮度可以自定义调节，符合环境要求； 7.人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 8.存储容量：本地支持10万人脸库、20万张卡，10万条事件记录； 9.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264/H.265； 10.通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 11.交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 12.消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 13.断电通行：断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌。可选配超级电容实现断电自动开门； 14.电机驱动：设备采用直流无刷电机，电机运行寿命300万次以上 15.机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 16.通道传感器：设备采用4颗激光雷达传感器，单侧布局，无需对射配套使用。采用防尾随控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随或反向闯入触发时会联动声光报警；并能在阴天、晴天、白天、黑夜等环境下稳定运行 17.感应防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 18.感应屏蔽：若通道内激光雷达有损坏，可通过屏蔽已损坏的位置，让通道暂时恢复使用 19.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 20.有线网络：10M/100M自适应（上行） 21.通道宽度：550~950mm 22.门翼材质：8mm亚克力 23.安装方式：落地膨胀螺栓固定或用专用底座固定 24.激光雷达：4颗 | 台 | 3 |
| 3 | 单机芯右边道（自带人脸识别机） | 1.计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭、受控、感应、无障碍时段管理； 2.多重认证：支持多个人员认证通过后才开门； 3.事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 4.WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 5.NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理 6.反潜回：设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； 7.灯效显示：指示灯亮度可以自定义调节，符合环境要求； 8.人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 9.存储容量：本地支持10万人脸库、20万张卡，10万条事件记录； 10.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264/H.265； 11.通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 12.交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 13.自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 14.断电通行：断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌。可选配超级电容实现断电自动开门； 15.电机驱动：设备采用直流无刷电机，电机运行寿命300万次以上 16.通道传感器：设备采用4颗激光雷达传感器，单侧布局，无需对射配套使用。采用防尾随控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随或反向闯入触发时会联动声光报警；并能在阴天、晴天、白天、黑夜等环境下稳定运行 17.感应防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 18.感应屏蔽：若通道内激光雷达有损坏，可通过屏蔽已损坏的位置，让通道暂时恢复使用 19.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 20.有线网络：10M/100M自适应（上行） 21.物理接口 22.IO输出：报警输出*4 23.通道宽度：550~950mm 24.门翼材质：8mm亚克力 25.内置权限控制器：是 26.使用环境：室内外 27.安装方式：落地膨胀螺栓固定或用专用底座固定 28.激光雷达：4颗 | 台 | 1 |
| 4 | 人员通道遥控器 | 1.支持一对一和一对多对码模式，默认为一对一模式 2.遥控器包含4个按键，分别对应进开门、关门、出开门、常开 3.关门按键长按10s即可进入对码模式，对码成功后指示灯将慢闪3秒 4.遥控器顶部带有指示灯设计，一对一模式为绿色，一对多模式为蓝色，低电量提示时为红色 5.支持通过组合键进行模式切换：先按“常开”按钮，马上再按“关门”按钮，同时按住保持3秒。切换成功后指示灯将常亮3秒 6.遥控器支持固定到钥匙扣，便于使用者随身携带 7.电池寿命：400天（以100次/天使用频次） 8.通信距离：15m以上 9.供电方式：3V CR2032纽扣电池 | 台 | 5 |
| 5 | 5口千兆工业交换机 | 1.提供5个千兆电口。 2.支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x。 3.支持6 KV防浪涌。 4.线速转发。 5.存储转发交换方式。 6.坚固式高强度金属外壳。 7.工业导轨安装方式。 8.无风扇设计。 | 台 | 5 |
| 6 | 网线 | 1.符合ISO/IEC 11801:2000标准、TIA-EIA-568-C.2标准 2.线缆规格：导体采用99.996%无氧铜，24AWG的线规，采用串联机设备拉丝-绝缘机制一次成型，小于±3欧姆的阻抗变化，传输性能更好； 3.设计要求：小于1%的绝缘层厚度变化，99.5%铜导体同心度, 近乎完美的线对対绞； 4.通过以太网零误码率传输性能测试； 5.防火等级：可选CM、CMR、CMP以及LSZH等级； | m | 180 |
| 7 | 电源线 | 1.符合强制性产品产品认证实施规则CNCA-C01-01:2014 2.符合GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003、JB/T8734.5-2016标准要求 3.符合电缆应具有制造厂名、产品型号和额定电压的连续性标志 4.上支架下缘与碳化部分起点间的距离大于50mm，燃烧向下延申至上支架下缘的距离不大于540mm 5.符合成品电缆低温冲击试验绝缘和护套无裂痕的要求 | m | 100 |
| 8 | 系统集成费 | 安装调试 | 项 | 1 |

1.7多媒体教学系统

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | CPU：I5-12400(6核12线程) 主板芯片组：H610(默认) 内存：8GB(高速)*2 SSD硬盘2-M.2 1T NVMe_SSD 显示器：21.5寸显示器(推荐) 1 操作系统：win11 home预装不激活 键鼠：键鼠 机箱：11L小机箱 电源：200W电源 | 台 | 77 |
| 2 | 教室投影 | 1、分辨率≥1024*768； 2、亮度3600≥流明(ISO)； 3、投影系统：RGB光阀式液晶投影系统； 4、投影镜头:手动聚焦、光学变焦,变焦比1-1.2倍； 5、灯泡≤210W，UHE，灯泡寿命≥6000小时（标准亮度模式）； 6、整机功耗≤327W（标准亮度模式），整机功耗≤225W（ECO模式）； 7、对比度16000:1； 8、梯形校正：垂直±30度（自动），水平±30度； 9、2路D-Sub 15-pin输入端口，1路D-Sub 15-pin输出端口； 10、HDMI高清输入接口、具备USB A型接口及B型接口； 11、无线投影功能、多PC投影功能（可支持50个使用者进行连接）； 12、色彩再现：1677万色； 13、扬声器输出功率≥5W，带麦克风输入接口； 14、提供制造商针对本次采购的售后服务承诺函以及技术参数确认函并加盖供制造商鲜红章扫描件。 | 台 | 60 |
| 3 | 投影幕布 | 120寸电动 | 台 | 60 |
| 4 | 高清HDMI线 | 支持4K/60HZ高分辨率，18GBPS高速带宽传输 | 根 | 60 |
| 5 | 吊装支架 | 模块化结构，高度可调节 | 台 | 60 |
| 6 | 成品网线 | 超六类 | 根 | 77 |
| 7 | 辅材 |  | 批 | 1 |
| 8 | 系统集成费 |  | 项 | 1 |

二、商务条款

1、付款方式: 合同签订后支付合同总价款的10%预付款；设备（材料）进场后按月按进度支付实际完成量的50%，安装完毕并经验收合格后支付至合同总价款的80%；工程竣工决算完成后支付至合同总价款的97%；其余3%待验收合格满贰年后一月内一次性免息付清，付款时需开具同等金额的9%增值税专用发票。

2、售后服务要求：

2.1、保证货物是全新、未使用过的、是用满足招标文件的工艺和材料制造而成的产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；

2.2、货物验收合格后，中标供应商必须将所有相关技术资料交采购人留存备案，质量保证期内必须提供上门检修服务。

2.3、在质量保证期内，如果设备发生故障，中标供应商须调查故障原因并上门免费修复直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料；质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供原厂保修及配件更换等服务。

2.3、中标供应商应免费上门安装调试经验收合格（本项目为“交钥匙”项目，含设备、材料的采购，安装、调试、验收、人员培训等内容）

2.5、售后服务响应时间：提供7×24小时即时响应服务，维修人员必须24小时之内到达现场；并应对故障进行及时检修。

3、质量要求及质保期：本项目中标合同项下所有货物自验收合格之日起24个月（在质保期期间，卖方负责免费上门维修，免费更换有缺陷的零部件及服务；质保期后货物使用的维修服务，采购人只支付材料成本费，终身维护。并且确保货物的配件供应。因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，情节严重的同意免费更换）。

4、交货期:采购合同签订后30个日历天内完成设备进场安装（施工安装进度随采购人总体施工安排进行，不得影响采购人其它工程施工进展，货物进场以采购人项目部通知为准）。

5、交货地点:采购人指定地点

6、安装地点：采购人指定地点

7、违约责任

7.1、投标人按采购人通知的时间开工及完工，无故延期完工，每逾期完工一天投标人向采购人支付违约金1000元。投标人累计逾期超过7天未能按通知要求完工，采购人可认定投标人无履行合同的能力，采购人有权随时终止合同并没收其履约保证金。

7.2、投标人产品质量不符合合同约定的要求，采购人有权拒收，采购人无条件退换货。产品质量检验结果为不合格的，投标人承担由此给采购人造成的一切损失，且采购人有权随时终止合同并没收投标人履约保证金。

7.3、投标人同意在采购人收到业主拨付的款项后，再由采购人按支付方式的约定支付。若采购人未按约定期限付款，投标人同意由业主承担违约责任，招标人不承担任何责任。

8、项目验收

8.1、交付验收标准：招标文件、投标文件、施工设计及相关标准规范。

8.2、货物运抵采购人指定地点后，由采购人和投标人组织相关人员共同对到货货物的数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方确认后由投标人提出项目验收申请报告，经采购人验收合格后，双方在验收报告上签字；

8.3、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照招标人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；

8.4、因投标人所提供的产品出现质量问题而引起的纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由过错方负责。

9、其他要求

9.1、本项目为交钥匙工程，招标范围内采取总价包干，任何风险均不予调整合同总价，除非招标人有更改。

9.2、成交通知书发出之日起，7天内须与采购人签订合同。

# 第六章 评审标准

按照磋商文件中规定的评审方法和标准，磋商小组采用综合评分法对符合性审查合格且提交了最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

| 一、报价评审（51分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*51分 注：1、投标报价须包含招标文件规定的招标范围内的全部内容。 2、有效投标报价指未被评标委员会认定为无效标且不高于招标控制价的投标报价。 3、评标委员会对投标人的投标报价进行评审，经评审认定存在明显低于成本价、恶意低价竞标的，评标委员会有权对其作出无效标处理，并该报价不计入基准价的计算。 | 51分 |
| 二、技术标评审（40分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 技术符合性评审 | 全部满足或优于磋商文件技术需求的，得15分；如有任何一项不满足，作无效标处理。 评审依据：响应文件的技术规格响应/偏离表。 | 15分 |
| 400万星光半球型网络摄像机 | 1、所投设备内置3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯；灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠的，加2分。 评审依据：提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 | 5分 |
|  | 2、所投设备补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑的，加3分。 评审依据：提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 |  |
| 64路网络硬盘录像机 | 1、所投设备具有切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片的，加2分。 评审依据：提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 | 6分 |
|  | 2、所投设备支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口的，加2分。 评审依据：提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 |  |
|  | 3、所投设备支持实时查看通道码流信息，包括实时预览取流连接数、录像回放的最大连接数以及具体的信息，包括：通道、协议、码流类型、状态、IP地址、端口、码率、帧率、分辨率、连接建立时间等的，加2分。 评审依据：提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 |  |
| 单机芯通道（自带人脸识别机） | 1、所投设备采用无需收发对齐的激光雷达探测器，并能支持室外使用的，加2分。 评审依据：提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 | 5分 |
|  | 2、所投设备应支持批量配置功能，应能通过手机和PC登录设备WEB管理界面，最大实现16台设备的批量激活、批量设置网络参数和功能参数的，加3分。 评审依据：提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 |  |
| 台式电脑 | 1、所投设备支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作的，加2分。 评审依据：提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 | 6分 |
|  | 2、所投设备系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF的，加2分。 评审依据：提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 |  |
|  | 3、所投设备支持10秒级开机启动，可支持远程开关机，支持远程唤醒的，加2分。 评审依据：提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 |  |
| 教室投影 | 所投设备支持通过无线信号实现同屏四画面功能的，加3分。 评审依据：提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 | 3分 |
| 三、商务标评审（9分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 商务符合性评审 | 须全部满足磋商文件商务条款；如有任何一项不满足，作无效标处理。 评审依据：响应文件的商务条款响应/偏离表。 | / |
| 业绩 | 投标人提供截止开标前近三年来以来完成过与本项目类似项目业绩的，每份得1分，满分3分。 评审依据：提供相关合同复印件加盖公章佐证，未提供不得分。 | 3分 |
| 质保 | 投标人承诺，质保期在满足招标文件要求的基础上，每延长1年的，得1分，满分2分。 评审依据：提供承诺函原件佐证 | 2分 |
| 综合能力 | 1、所投（400万星光半球型网络摄像机、64路网络硬盘录像机、单机芯通道（自带人脸识别机）、台式电脑）产品制造商具有CCC现场检测实验室资质的得，得2分。 评分依据：提供有效期内的相关证书复印件加盖投标人公章进行佐证。 | 4分 |
|  | 2、所投（400万星光半球型网络摄像机、64路网络硬盘录像机、单机芯通道（自带人脸识别机）、台式电脑）产品制造商是国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的，得2分。 评分依据：提供有效期内的相关证书复印件加盖投标人公章进行佐证。 |  |